## Slide 1: “Fabricación Avanzada de Ventiladores Mecánicos para el COVID19”.
Pablo Aqueveque N. (Sc.D)
Director Centro Industria 4.0
Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción
c4i.udec.cl

## Slide 2
Problemática Mundial ante el COVID-19
Desabastecimiento.
Medidas protectivas.
Comercio internacional restringido.
Algunos países con baja capacidad de negociación.
Manufactura y logística afectadas.

## Slide 3
Problemática Mundial: Sin capacidad de suministro de ventiladores.

## Slide 4
Iniciativas a nivel Mundial: Conectar 2 pacientes a un ventilador

## Slide 5
Iniciativas a nivel mundial:
Desarrollo ventiladores de emergencia en UK
University of Oxford
King’s College London
University College London
Equipo Mercedes Benz Formula 1

## Slide 6
Iniciativas a nivel mundial:
Desarrollo ventiladores de emergencia en España
Ventilador basado en AMBU construido por Leitat Barcelona.
Ventilador basado en AMBU diseñado y construido por SEAT.

## Slide 7
Iniciativas a nivel mundial:
Desarrollo ventiladores de emergencia en Colombia
Sistema Neumático desarrollado en la Universidad de Antioquía.

## Slide 8
Iniciativas a nivel mundial:
Desarrollo ventiladores de emergencia en USA
El año 2010 estudiantes del MIT proponen construir ventiladores de bajo costo basados en AMBU para ser utilizados en caso de emergencia.
En enero 2020 se retoma el trabajo del MIT y se vuelve a desarrollar, liberando los planos iniciales en Internet.

## Slide 9
Básicamente 3 líneas de desarrollo
Basado en AMBU
Sistemas Neumáticos
Pistones

## Slide 10
Que ha pasado en Chile ?

## Slide 11
Chile: Número de pacientes hospitalizados en UCI y pacientes críticos
Fuente: www.gob.cl

## Slide 12
Realidad Nacional
Fuente: www.gob.cl

## Slide 13
Ventiladores disponibles a nivel Nacional
Fuente: www.gob.cl
Al 27 de mayo hay 331 ventiladores disponibles en el territorio nacional.

## Slide 15
Pero no se trata sólo de presionar un AMBU
Obligatorio diseñar y fabricar un dispositivo funcional, pero muy seguro.

## Slide 16
Un Ventilador debe cumplir requerimientos técnicos
Volumen Control
  Presión inspiratoria máxima 40cmH2O
  Presión espiratoria mínima de 5 a 25cm H2O
  Frecuencia respiratoria desde los 5 a 40 ciclos por minuto.
  Medir el volumen Tidal
FiO2 desde 21% a 100% en pasos discretos de 10%
Activar un trigger de sincronización ante esfuerzos.
Conectar a tubos y filtros estándar.
Conectar a líneas de oxigeno estándar.
Presición en la medición
Autonomía mayor a 1 hora.
Lo deseado es :

## Slide 17
Seguridad para el paciente
Ventilación Activa.
Presión máxima de inspiración (PIP) y presión mínima de espiración (PEEP).
Concrentación de Oxigeno (FIO2).
Despliegue de volumen de meseta.
Seguridad eléctrica para el paciente y usuario de la salud.
Control de infección.
Filtros HEPA en la inspiración y espiración.
Fácil de limpiar y sanitizar en sus superficies.
Acceso rápido a manibrar manualmente ante falla.
Ajuste de alarmas de acuerdo a límites
Seguridad eléctrica

## Slide 18
Desafío para los países y en especial Chile
Red de empresas manufactureras con estándares de calidad altos.
Normativa y reglamentos asociados a dispositivos médicos.
Capacidad instalada de laboratorios de certificación autorizados.
Capital Humano Avanzado en temas de diseño y manufactura para la industria de la salud.
Voluntad de impulsar una industria establecida manufacturera en ámbitos estratégicos.